附件4

吉林省供热提质增效节能外窗更新项目

竣工验收单

	甲方（住户）姓名
	________________________

	身份证号码
	________________________

	联系电话
	________________________

	房屋地址
	____市____区____街道____小区____栋____单元____室

	乙方（施工供货单位）
	________________________

	统一社会信用代码
	________________________

	合同签订日期
	_______年_______月_______日

	合同约定工期
	合同签订后____个自然日内完工

	实际开工日期
	_______年_______月_______日

	实际竣工日期
	_______年_______月_______日


一、改造工程量核对（对照购销安装合同明细）
	窗型
	单樘尺寸（宽 × 高 m）
	数量（樘）
	单窗面积（㎡）
	合同约定型材规格、玻璃配置
	实际完成情况（是否与合同一致）
	备注

	卧室外窗 1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	卧室外窗 2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	客厅外窗 1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	客厅外窗 2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	厨房外窗 1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	厨房外窗 2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	—
	　
	　
	—
	　
	　


旧门窗处置：旧门窗已完成拆除、清运、合规回收，乙方留存拆除及回收台账、影像资料：□是 □否
二、项目质量及合同约定内容验收
	序号
	验收项目
	验收内容（对照购销安装合同）
	验收结果（√合格 / × 不合格）
	问题及整改记录

	1
	产品资料
	提供产品合格证、含传热系数、气密、水密的第三方检测报告；资料齐全真实
	　
	　

	2
	产品配置
	型材规格、玻璃配置与合同约定一致，无以次充好、降规格供货
	　
	　

	3
	拆除施工
	原有老旧外窗完整拆除，洞口清理到位，未损坏外墙保温、供热立管、水电管线
	　
	　

	4
	安装密封
	洞口发泡填充、防水密封、打胶收口完整规范；无渗水、漏风隐患
	　
	　

	5
	成品及现场
	成品保护到位，建筑垃圾全部清理，现场恢复整洁
	　
	　

	6
	质保约定
	节能窗主材整体质保 5 年，安装密封打胶工程质保 3 年；质保范围、售后响应 48 小时上门维修约定已向甲方告知
	　
	　

	7
	影像资料
	已完整留存带楼栋房号、时间水印三阶段影像：①施工前旧窗、缺陷、门牌；②施工拆除、填充、打胶过程；③竣工后内外实景、玻璃标识、合格证实拍；影像无伪造、缺失
	　
	　

	8
	发票资料
	乙方已开具甲方个人抬头增值税发票，备注房屋完整地址房号，货物规格、总金额与合同一致
	　
	　


三、工期核验
□按期完工；□逾期完工，逾期    天；逾期原因：        

四、价款确认
合同含税总金额：人民币            元（大写：           

                     元整） 本项目属于吉林省供热提质增效节能窗更新消费补贴项目，补贴按相关政策执行。
五、整改意见（不合格项填写）
整改完成情况：□无需整改 □已完成整改，复查合格；整改完成日期：___________

六、各方验收意见
甲方（住户）验收意见：
本人已现场查验全部改造内容，确认工程量、施工质量，□同意竣工验收 □不同意竣工验收 甲方签字：                 联系电话：                 日期：       年    月    日
乙方（供货安装企业）意见：
本项目全部施工完成，资料、影像、票据齐全，符合合同约定，申请竣工验收。 经办人签字：             单位公章：             日期：        年    月    日
供热行管部门现场核查意见（补贴兑付真实性核验使用）：
现场核查情况：
□资料齐全，现场核查合格，同意进入补贴兑付流程；□存在问题，不予通过 

核查单位（供热行管部门）（签字盖章）：                
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