通化市生态环境局医药高新区分局

通高新环建字[2026]2号

吉林省愈之霸药业有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

吉林省愈之霸药业有限公司：

你公司委托长春市鑫润工程管理服务有限公司编制的《吉林省愈之霸药业有限公司建设项目环境影响报告表》已收悉。该项目和环评报告经公示和专家审查，符合审批条件，经研究现批复如下。

- 一、建设项目基本情况和审批意见。

- （一）建设项目基本情况。本项目为扩建项目，位于通化医药高新技术产业开发区西区创业园24号楼现有租赁厂房内。项目总投资500万元，其中环保投资26万元。主要建设内容为：在现有厂房内新增中药饮片（含切制饮片和直接口服饮片）加工、蜂蜜（中药饮片）生产线及相关实验室。公用及环保工程依托或改造现有设施。项目建成后全厂新增刺五加叶、西洋参、三七粉、龙血树叶粉、蜂蜜等产品，原有分装产品生产规模不变。

- （二）项目审批意见。项目符合国家产业政策和《通化医药高新技术产业开发区产业发展规划（2021-2035年）》及《通化市生态环境分区管控实施方案》（通市政办发[2024]4号）要求；在全面落实环境影响评价报告提出的各项污染防治达标排放及环境风险防范措施后，我局原则同意环境影响报告中所列的建设项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施，同意本项目建设。

二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响报告中提出的污染防治措施和本批复要求，重点做好以下环境保护工作。

- （一）做好废水达标排放工作。项目运营期产生的废水主要为原料洗润废水、设备冲洗废水、软化水及纯水制备浓水、实验室废水。产生的生产废水及生活污水，满足北区污水处理厂进水限值要求后，由通化高泽污水处理有限公司统一收集后负责转运到该污水处理厂处理后达标排放。待西区湾湾川污水处理厂达到运行条件后，要满足西区湾湾川污水处理厂进水限值要求，再通过西区湾湾川污水污水处理厂处理达标后排放。你公司须与运营单位（通化高泽污水处理有限公司）签订有效协议，确保废水安全转运至北区污水处理厂处理。禁止以任何形式向外环境直接排放废水。

（二）做好废气达标排放工作。运营期中药粉碎工序产生的粉尘须经集气罩收集，采用高效布袋除尘器处理，确保颗粒物排放浓度在满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求后，通过不低于21米高的DA001排气筒排放。实验室产生的有机废气及酸碱废气须在通风橱内有效收集和处理，确保甲苯、甲醇、非甲烷总烃等污染物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准后，通过不低于21米高的DA002排气筒排放，当排气筒高度无法满足《大气污染物综合排放标准》中高出周围200m半径范围的建筑5m以上时，排放速率标准值严格50%执行。喷码工序所产生的少量有机废气，要强化车间的密闭管理，确保厂房外非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值；厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值。定期维护废气治理设施，确保稳定运行。

- （三）做好噪声达标排放工作。应采取合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声、消声等有效措施。加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物收集处置工作。按照“减量化、资源化、无害化”原则，妥善处理处置固体废物。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）分别建设危废暂存点和一般工业固体废暂存间。杂质、不合格品、废包装、废布袋和制软化水产生的废离子交换树脂等一般工业固体废物，应外售综合利用或由厂家回收。废试剂瓶、实验室废液、废机油、废活性炭等危险废物，须严格按《国家危险废物名录（2025年版）》分类管理，在厂内危险废物贮存点内规范暂存。危废要委托有相应资质的单位进行安全处置，执行转移联单制度，记录台账存5年以上。生活垃圾由环卫部门统一清运。

- （五）做好强化土壤和地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防渗”原则，对生产车间、危废贮存点、实验室等重点区域采取严格的防渗措施。加强管道、设备的巡查和维护，防止物料“跑、冒、滴、漏”污染土壤和地下水。

（六）做好项目环境风险防范工作。严格落实环评报告提出的各项环境风险防范措施。在项目投产前，按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]第4号）要求，编制突发环境事件应急预案。制定突发环境事故应急防范制度，加强对实验室化学品和危险废物的全过程管理；定期组织培训和突发环境事件应急处置演练，落实好环境风险防范措施。

（七）做好持证排污和污染物监测工作。建设项目在完成环保达标验收前，要按照《排污许可管理管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等管理文件要求，取得排污许可证后落实持证排污。按照环评报告中明确的点位、因子和频次要求，定期开展自行检测并向环境管理部门报告检测数据，做好环境管理工作。

三、排污总量核定。氮化化物排放总量为0.0000695t/a；

挥发性有机物的排放总量为0.00167t/a。

四、若该项目的性质、规模、厂址和施工方案或污染防治措施发生重大变化的，要重新向我局报批环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年未开工建设的，要重新向我局报审环境影响评价文件。

五、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目调试3个月内你公司要组织本项目环保验收并将验收意见报送我局备案。

六、请通化市生态环境保护综合行政执法支队高新大队负责项目“三同时”监督检查和管理工作。

通化市生态环境局医药高新区分局

2026年4月29日

主题词：建设项目  环境影响  报告  批复

通化市生态环境局医药高新区分局   2026年4月29日 印发